

|  |
| --- |
| 1. Identification de l’appareil de retraitement
 |
| Nom de l’appareil :       |
| Numéro de modèle :       |
| Numéro du produit :       |
| Homologation :       |
| Nom du fabricant :       |
| Nom du distributeur :       |
| Adresse complète du distributeur :       |
| Adresse courriel :       |
| Personne à rejoindre :       |

|  |
| --- |
| 1. Caractéristiques d’un appareil stérilisateur
 |
| **Nom de l’agent stérilisant**[ ]  Vapeur |
| [ ]  Oxyde d’éthylène |
| [ ]  Peroxyde d’hydrogène |
| [ ]  Ozone |
| [ ]  Pérozone |
| [ ]  Acide péracétique |
| Température de stérilisation :       |
| Durée du cycle de stérilisation :       |
| [ ]  Incompatibilité avec certains matériaux Préciser :       |
| [ ]  Efficacité sur les dispositifs avec lumière Préciser :       |

|  |
| --- |
| 1. Caractéristiques d’un appareil de lavage mécanique
 |
| **Type d’appareil**[ ]  Laveur-aseptiseur |
| [ ]  Laveur-désinfecteur |
| [ ]  Laveur-stérilisateur |
| [ ]  Laveur-pasteurisateur |
| [ ]  Appareil de nettoyage ultrasonique |
| [ ]  Activité microbicide intégrée Température :       Durée d’exposition :       |
| [ ]  Séchage intégré  |
| [ ]  Incompatibilité avec certains matériaux :  Préciser :       |
| [ ]  Efficacité sur les dispositifs avec lumière : Préciser :       |
| [ ]  Particularités de l’eau de rinçage :  Préciser :       |

|  |
| --- |
| 1. Caractéristiques d’un séchoir
 |
| Température à l’intérieur de l’appareil :       |
| Capacité de l’appareil (volume) :       |
| Nature des filtres :       |
| Fréquence de changement des filtres :       |
| [ ]  Incompatibilité avec certains matériaux Préciser :       |
| [ ]  Efficacité sur les dispositifs avec lumière Préciser :       |

|  |
| --- |
| 1. Liste des documents joints pour tout type d’appareil
 |
| [ ]  Documentation claire, complète et précise pour toutes les modalités d’entretien |
| Durée de vie anticipée :       |
| Résultats des différents tests (microbiologiques, intégrité physique ou autre) :       |
| Nature de l’offre de service pour la formation :       |
| Alertes ou autres informations qui devraient être connues de l’acheteur :       |

P.-S. : Ce document ne remplace pas les documents complets du fabricant qui doivent être consultés.